**Место расположения источника водоснабжения**

Водозаборная скважина с обустройством п. Усть –Муя, Муйский район, Респ. Бурятия

**Организация, осуществляющая водоснабжение**

ООО «Маячок» (концессионное соглашение от 04.02.2020 № 01) с использованием подвоза воды автоцистерной

 **Таблица 1. Состояние питьевого водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Число объектов | Число источников и водопроводов, не отвечающих санитарно- эпидемиологическим требованиям | Число исследованных проб по санитарно – гигиеническим показателям | Число исследованных проб по микробиологическим показателям |
| Всего | В том числе из-за отсутствия: | Всего | Из них не соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям | В том числе на содержание фтора (из графы 8) | Из них не соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям (из графы 10)  | Всего | Из них не соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям  | В том числе выделены патогенные микроорганизмы (из графы 13) |
| Зоны санитарной охраны | Необходимого комплекса очистных сооружений | Обеззараживающих установок |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Источник питьевого водоснабжения – подземный | 1 |   |   | Х | Х | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |  0 |